Приложение № 8

к Методическим рекомендациям

по организации проведения проверок готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года

9

Рекомендуемый образец

АКТ

приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2018_-2019__ учебного года

составлен «23» июля 2018 года

_Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Курекская средняя общеобразовательная школа».  1937 года постройки_______

(полное наименование организации, год постройки)

(учредитель  организации)

Администрация МР «Табасаранский район» РД_______________________________

с Кюрек Табасаранского района РД__________________________________________

( юридический адрес, физический адрес организации)

368657 с Кюрек Табасаранского района Республики Дагестан

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

Нуров  Нурмагомед  Магомедович__________________________________________

В соответствии с распоряжением Главы администрации МР «Табасаранский район» Республики Дагестан

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «05»  июля  2018 г. №132/01-42 в период с « 23 июля 2018 года » по « 13 » августа_2018 г.

комиссией администрации МР «Табасаранский район» РД

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

ВРИО главы администрации МР «Табасаранский район -  Исаев  И.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник МКУ «Управление образования» - Казиев  А.Д.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Зам. главы администрации МР «Табасаранский район»  - Абдулов А.Ш.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник  ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Табасаранском районе – Мятов  Н. М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПДН ОМВД по Табасаранскому району -  Абдуллаев  А. Р.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам. начальника отдела земельных и имущественных отношений архитектуры и градостроительства -  Меджидов  А.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам. Главврача ГБУ «Табасаранская ЦРБ» - Ханмирзаев Т.К.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник  отдела ГО ЧС и МР администрации МР «Табасаранский район -  Сефербеков  С.Х.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подполковник внутренней службы, начальник ОНД г. Дербент УНД и ПР ГУ МЧС России по РД – Рамазанов  Р. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Курекская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МКОУ «Курекская СОШ»_
                                             (полное наименование образовательной организации)

№ от «30» ноября 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» апреля 2002 г. № 05-04-01-2002-46-163, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» сентября 2015г.  № 05-05/007-05/117/002/2015-2026/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» февраля 2015 г., Министерство образования и науки Республики Дагестан   ,
                                                                                        (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 05А01  № 0000930  , срок действия свидетельства с «17»

Февраля  2015 г. до «17»  февраля  2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 19 » _ноября_ 2014 г., серия_05Л01, 
№ 0002232, регистрационный номер _7870_ 
Министерство образования и науки Республики Дагестан _____ ,
                (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _______бессрочно_________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «12» апреля 
2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «22» февраля  2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - ___разработан_ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий ______ единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2013-2014 годы:

а) капитальных ремонтов объектов - __два_, в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на __2_ объектах, в том числе:

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _имеется______.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо полная реконструкция здания библиотеки и мастерской______________________________________

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:_начальное общее,основное общее, среднее общее образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся -_96_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - _151_ человек, в том числе _____ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017_ - 2018_ годов - _25 человек; из них поступивших в ВУЗы - 7_ человек, профессиональные образовательные организации - _8_ человек, работают - _1_______ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс (на первый курс) -_12__ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _14_; количество обучающихся - 151_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _8_ классов, _84_ обучающихся;

во 2 смену - _6_ классов, _67__ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-___имеются____;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _28__человек_100__ %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников - __5__человек__100  %;

производственных работников - ______человек______ %;

учебно-воспитательных работников - _3__человек_100_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - __3___человек__50__ %;

к) наличие плана работы организации на 2018_-2019_ учебный год-____имеется_________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как ___________удовлетворительное_____________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | 1 | 1 | 15 | да | да | удовлетв | нет |  |
|  | Кабинеты иностранного языка | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  | 1 | 20 | да | да | удовлетв | нет |  |
|  | Кабинет химии |  | 1 | 15 | да | да | удовлетв | нет |  |
|  | Кабинет русского яз |  | 1 | 20 | да | да | удовлетв | нет |  |
|  | Кабинет информати |  | 1 | 30 | да | да | удовлетв | нет |  |
|  | Кабинет биологии |  | 1 | 17 | да | да | удовлетв | нет |  |
|  | Кабинет математики |  | 1 | 15 | да | да | удовлетв | нет |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-обеспечена не в  полном обьеме_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 10__ единиц, из них подлежит списанию - _9_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки: _моральное старение;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 
оборудованием, инвентарем – частично имеется, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____________ 20__ г. №

________________________________________________________________

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольная площадка (одна).

гимнастическая площадка (одна).                           (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_________________________________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _8__ ; доска ученическая - _8_; шкаф книжный - _8_; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - 30_; кровати - ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _2385_; фонд учебников - __1705_, __40__ %;

научно-педагогическая и методическая литература - __475___.

Основные недостатки: недостаточное количествоучебников по основным предметам для 5-11 классов_.

Потребность в обновлении книжного фонда____имеется_______.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ______удовлетворительное_____________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - __2,000__ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным трнебованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям- имеется, соответствует санитарным трнебованиям.                                     (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах___соблюдается______________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

7. Медицинское обслуживание в организации _организовано_;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. врач | фельдшер | 1 | договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

_____________________________________________________________

Потребность в медицинском оборудовании имеется  :

(имеется, не имеется)

Кушетка,танометр, ширма,термометры.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_одну  смены,   в одна

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на 40_ посадочных мест. Буфет  не имеется на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _соблюдаются_;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов ,закупаемых организацией по заключенному договору.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:_______________________________

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки : мало холодильного оборудования;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточно

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние не соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _не оформлен.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нужно заменить пол и потолок в столовой.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

_имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:  нужно заменить пол и потолок в столовой.;

ж) обеспеченность столовой посудой_не достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки___________________________________________

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации не имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Имеется пробуренная вода во дворе школы .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) не имеется

(имеется, не имеется)

_____________________________________________________________________________________________.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________________________________________________

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 142 человек, 92 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) -имеется_, количество - _1__ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _2_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1  человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__________________________________________________________________

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации_не соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, № 27 от15 мая 2017 года

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _административный штраф и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности выполняется;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации не оборудованы. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена _не установлена,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится не исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  не обеспечивает                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

не обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию                       (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования не_проводилась. Вывод на основании акта №_____ от «_____» _-______

(проводилась, не проводилась)

года, выданного ____________________________ - не_соответствует_;

(наименование организации, проводившей приемку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _организовано_.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасностине укладываются по времени во время эвакуации, паника во время эвакуации

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _проведены не в полном обьеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ____котельная___________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____удовлетворительное_______.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ____________соблюдается__________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется пробуренной водой из скважины .

16. Газоснабжение образовательной организации:__имеется.

17. Канализация _не имеется_.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Курекская средняя общеобразовательная школа».  (полное наименование организации)

к новому 2018-2019 учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _________ по «___»_____________ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _________ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

_______________            __               Исаев И.А.__

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

_______________                             _Казиев  А.Д.___

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_______________ _                           Абдулов  А.Ш.___

_______________ _                           Мятов  Н.М..___

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ _                           Абдуллаев  А.Р.___

_______________ ____________Меджидов А.М.___

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ _                           Ханмирзаев Т.К.___

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ _                           Сефербеков  С.Х.___

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

_______________ _                           Рамазанов  Р.А.___

(роспись)                                             (инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательных учреждений.

Директор школы:                                           /  Нуров   Н.М.  /